## СPH6200
ВИКА Опросный лист для заказа CPH 6200
Заказчик (введите данные о фирме, адрес, контактный телефон и контактное лицо)
Технические данные
по типовому листу | CT 11.01
Цифровой манометр
Разрешение | –1999 до 9999
Память | Индивидуальная память значения / циклическая память
Интерфейс | Присоединение через переходник (RS 232)
Преобразователь давления
Точность | 0,2 % ВПИ (вариант 0,1 %) при 20 °C
Порт давления | G 1/2 B
Питание | 9В батарея
Корпус | Нержавеющая сталь 1.4301
Допустимая среда измерения | некоррозийный газ или жидкость
Калибровка | включая сертификат о немецкой калибровке
№ сертификат Госстандарта РФ | 16390
№ в реестре средств измерений | 25960-03
Полная погрешность системы индикатор+преобразователь давления - характеризуется погрешностью преобразователя.
Выберите калибровочный набор. В набор не входят преобразователи давления
Калибровочный набор | Также вы можете составить свой калибровочный набор из компонентов, обозначенных ниже |  | В случае выбора отметьте позицию
Базовая версия I | Сервисный чемодан с цифровым манометром, запасная батарея, уплотнения и свободные пазы для 3 преобразователей давления |  |  |  | FALSE | 0
Базовая версия II | Сервисный чемодан PCS-L с CPH 6200, пневматический насос -800 мбар до 25 бар, 1м шланг с 2 переходникамиr G1/2, уплотнения, 9В аккумулятор, зарядное устройство по Евро-нормам и свободные пазы для 3 преобразователей давления. |  |  |  | FALSE | 0
Базовая версия III | Сервисный чемодан PCS-Н с CPH 6200, гидравлический насос до 250 бар,1м шланг с 2 переходникамиr G1/2, уплотнения, 9В аккумулятор, зарядное устройство по Евро-нормам и свободные пазы для 3 преобразователей давления. |  |  |  | FALSE | 0
Базовая версия IV | Сервисный чемодан PCS-Н с CPH 6200, гидравлический насос до 1000 бар, 1м шланг с 2 переходникамиr G1/2, уплотнения, 9В аккумулятор, зарядное устройство по Евро-нормам и свободные пазы для 3 преобразователей давления. |  |  |  | FALSE | 0
Вы можете создать свой калибровочный набор из следующих компонентов. (Из каждой подстрочки Вы можете выбрать только один компонент, кроме элементов питания и ПО)
Прибор | Цифровой манометр CPH 6200 (1 канальное исполнение) |  |  |  | FALSE | 0
| Цифровой манометр CPH 6200 (2 канальное исполнение) измерение дифференциального давления через 2 преобразователя |  |  |  | FALSE | 0
Сервисный чемодан | Пластиковый сервисный чемодан включает в себя, свободный паз для цифрового манометра, 3 преобразрователей, запасной батареи 9 В, уплотнений |  |  |  | FALSE | 0
| Алюминиевый транспортный чемодан PCS-L включает в себя свободный паз для цифрового манометра, 3 преобразрователей, запасной батареи 9 В, уплотнений, пневматического насоса. До 250 бар |  |  |  | FALSE | 0
| Алюминиевый транспортный чемодан PCS-Н включает в себя свободный паз для цифрового манометра, 3 преобразрователей,гидравлический насос, запасные части. До 1000 бар |  |  |  | FALSE | 0
Насосы | Ручной насос, пневматический: –800 мбар до +25 бар |  |  |  | FALSE | 0
| Насос-маховик, гидравлический: до 250 бар |  |  |  | FALSE | 0
| Насос-маховик, гидравлический: до 1000 бар |  |  |  | FALSE | 0
| Шланг, 1 м с 2 переходниками G 1/2 (макс. 400 бар) |  |  |  | FALSE | 0
| Емкость для гидравлического масло 0.3 л, включая вентиль для макс. 400 бар |  |  |  | FALSE | 0
| Емкость для гидравлического масло 0.3 л, включая вентиль для макс. 1000 бар |  |  |  | FALSE | 0
Питание | 9 В батарея |  |  |  | FALSE | 0
| 9 В аккумулятор |  |  |  | FALSE | 0
| Зарядное устройство (Eвро-стандарт) |  |  |  | FALSE | 0
| Адаптер питания (Евро-стандарт) |  |  |  | FALSE | 0
Программное обеспечение | ПО для оценки хранения даты GSoft вкл.интерфейсный переходник RS232 |  |  |  | FALSE | 0
| Калибровочное ПО Easy Cal light для CPH 6200 вкл.переходник для RS232 |  |  |  | FALSE | 0
Преобразователь давления CPH 6200, присоединение G1/2A (одновременно можно заказать до 3-х преобразователей в один набор)
| Погрешность 0,2% от ВПИ | Погрешность 0,1% от ВПИ
| Абсолютное давление | Абсолютное давление
| 0 ... 0.4 бар абс | 0 ... 0.4 бар абс |  | FALSE | 0 | FALSE | 0
| 0 ... 0.6 бар абс | 0 ... 0.6 бар абс |  | FALSE | 0 | FALSE | 0
| 0 ... 1 бар абс | 0 ... 1 бар абс |  | FALSE | 0 | FALSE | 0
| 0 ... 1.6 бар абс | 0 ... 1.6 бар абс |  | FALSE | 0 | FALSE | 0
| 0 ... 2.5 бар абс | 0 ... 2.5 бар абс |  | FALSE | 0 | FALSE | 0
| 0 ... 4 бар абс | 0 ... 4 бар абс |  | FALSE | 0 | FALSE | 0
| 0 ... 6 бар абс | 0 ... 6 бар абс |  | FALSE | 0 | FALSE | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| Избыточное давление | Избыточное давление |  |  | 0 |  | 0
| 0 ... 0.4 бар | 0 ... 0.4 бар |  | FALSE | 0 | FALSE | 0
| 0 ... 0.6 бар | 0 ... 0.6 бар |  | FALSE | 0 | FALSE | 0
| 0 ... 1 бар | 0 ... 1 бар |  | FALSE | 0 | FALSE | 0
| 0 ... 1.6 бар | 0 ... 1.6 бар |  | FALSE | 0 | FALSE | 0
| 0 ... 2.5 бар | 0 ... 2.5 бар |  | FALSE | 0 | FALSE | 0
| 0 ... 4 бар | 0 ... 4 бар |  | FALSE | 0 | FALSE | 0
| 0 ... 6 бар | 0 ... 6 бар |  | FALSE | 0 | FALSE | 0
| 0 ... 10 бар | 0 ... 10 бар |  | FALSE | 0 | FALSE | 0
| 0 ... 16 бар | 0 ... 16 бар |  | FALSE | 0 | FALSE | 0
| 0 ... 25 бар | 0 ... 25 бар |  | FALSE | 0 | FALSE | 0
| 0 ... 40 бар | 0 ... 40 бар |  | FALSE | 0 | FALSE | 0
| 0 ... 60 бар | 0 ... 60 бар |  | FALSE | 0 | FALSE | 0
| 0 ... 100 бар | 0 ... 100 бар |  | FALSE | 0 | FALSE | 0
| 0 ... 160 бар | 0 ... 160 бар |  | FALSE | 0 | FALSE | 0
| 0 ... 250 бар | 0 ... 250 бар |  | FALSE | 0 | FALSE | 0
| 0 ... 400 бар | 0 ... 400 бар |  | FALSE | 0 | FALSE | 0
| 0 ... 600 бар | 0 ... 600 бар |  | FALSE | 0 | FALSE | 0